## List1
Naročnik:
Pomurski muzej Murska Sobota
Trubarjev drevored 4
9000 Murska Sobota
Projekt: P0-08/2017
OBNOVA GRAJSKE DVORANE
SKLOP 3 - SANITARIJE V PRITLIČJU-FAZA 2 (P.13)
PREDIZMERE IN POPIS DEL ZA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
Predizmere in popis gradbeno obrtniških del so napravljeni na podlagi projekta za izvedbo (PZI) prenove za obravnavani objekt.
V pričujočem popisu so zajeta dela, ki jih je možno v priprave projektne dokumentacije oceniti kot potrebna za prenovo, vendar z zadržkom glede količin in dodatnih nepredvidenih del, ki lahko nastopijo ob sami izvedbi in "odpiranju" gradbenih elementov stavbe.
Opomba: v primeru odkritja arheoloških ostalin bo potrebno le-te pred nadaljevanjem gradbenih del raziskati in nadzorovano odstraniti z arheološko metodo in od Ministrstva za kulturo pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin. V primeru odkritja arheoloških ostalin so investitor, vodja gradbenih del in gradbeni nadzornik dolžni zagotoviti, da le-te ostanejo na mestu in nepoškodovane, dokler konservator ZVKDS OE Maribor ne sprosti za nadaljevanje del.
Za restavratorska in konzervatorska dela ter nadzor nad njimi je zadolžen Pomurski muzej Murska Sobota !
Vsa dela je izvajati v skladu s Kulturno varstvenimi pogoji ZVKDS štev. NK-35107-0175/2017/2, z dne 21.3.2017.
Dela na objektu lahko izvajajo samo izvajalci s pozitivnimi referencami pri obnovi kulturnih spomenikov!
| A. | PRIPRAVLJALNA DELA
I. Pripravljalna dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine: | Cena za enoto | Znesek
1. | A.I.1 | Priprava gradbišča, označitev gradbišča, organizacija prostorov za potrebe izvajalcev na objektu, ureditev komunalnil priklopov za čas gradnje (elektrika, voda..), ureditev začasnih deponij gradbenega materiala in odpadnega materiala. | kpl | 1
1. | A.I.2 | Zaščita ostalih prostorov, ki niso del izvedbe, proti širjenju prahu z ustreznimi folijami, tako v horizontalni smeri kot vertikalni smeri (proti odprtemu nadstropju). | kpl | 1
I. PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:
| B. | GRADBENA DELA
I. Rušitve in odstranjevanja
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine: | Cena za enoto | Znesek
PRITLIČJE
1. | B.I.2 | Demontaža dvojnega dvokrilnega okna v pritličju, vključno z notranjo okensko polico. Dim. okenske odprtine 123x180 cm. V ponudbo vključiti vse prenose, transporte in odvoz materiala na trajno deponijo gradbenih odpadkov. | kpl | 2
2. | B.I.3 | Demontaža zunanjih pločevinastih okenskih polic. Dolž. Police 160 cm. V ponudbo vključiti vse prenose, transporte in odvoz materiala na trajno deponijo gradbenih odpadkov. | kpl | 2
3. | B.I.4 | Odstranitev, demontaža obstoječih notranjih vrat, vključno s podbojem. V ponudbo vključiti vse prenose, transporte in odvoz materiala na trajno deponijo gradbenih odpadkov. | kpl | 3
4. | B.I.5 | Odstranitev, demontaža obstoječih zunanjih vrat, vključno s podbojem. V ponudbo vključiti vse prenose, transporte in odvoz materiala na trajno deponijo gradbenih odpadkov. | kpl | 1
5. | B.I.6 | Rušitev obstoječih predelnih opečnih sten (sanitarije), s prenosom in odvozom gradbenega odpada na trajno deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 2.5
6. | B.I.7 | Odstranitev obstoječih tlakov v kompletu (prostor P.13), sestava tlakov: podložni beton 10cm, hladni bitumenski premaz, Izotek hidroizolacija, stiropor 6cm, cementni estrih 6cm, cementna malta 3cm, naravni kamen 2cm. V ceno je zajeti odnos in odvozom materiala na trajno deponijo. Skupna debelina ca. 28 cm. Površina: 44 m2. Po odprtju tlakov je potrebno preveriti stanje kanalizacijskega internega voda in ga po potrebi porušiti, eliminirati in zasipati. | m3 | 6
7. | B.I.8 | Rušitev obstoječega betonskega revizijskega jaška kanalizacije, s prenosom in odvozom gradbenega odpada na trajno deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 2
8. | B.I.9 | Demontaža vseh prezračevalnih in sanitarnih naprav, inštalacij in vodov. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prevozom odpadnega materiala na deponijo. | kpl | 2
9. | B.I.10 | Razna manjša rušitvena dela, dela potrebna za razvod inštalacij, z odnosom - odvozom na gradbiščno deponijo do 20 m (podati na osnovi ogleda in proučitve PZI - načrtov).
|  | PK | ur | 3
|  | KV | ur | 5
|  | hilti | ur | 8
II.Rušitve in odstranjevanja skupaj:
II. Zemeljska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine: | Cena za enoto | Znesek
OPOMBA: po odprtju tlakov je preveriti stanje kanalizacijskega internega voda, ki ga je potrebno eliminirati, zasipati, zapreti.
0. | B.II.0 | Izkop materiala, zemljine po odstranjenih tlakih, do globine -0.565. Predhodno je skupaj s predstavnikom Pomurskega muzeja, ki opravlja kulturno varstveni nadzor in gradbenim nadzorom, ugotoviti stanje podlage in po potrebi odločiti, da je obstoječa podlga zadostno nosilna in utrjena za nove plasti tlakov.Izkop se lahko vrši samo ročno, s sprotnim odvozom materiala na začasno deponijo zunaj objekta. | m3 | 19.5
1. | B.II.1 | Dostava in vgraditev tamponskega materiala v eliminirani kanalizacijski jašek. OCENJENO ! | m3 | 2
2. | B.II.2 | Dostava in vgraditev tamponskega gramoza, kot podlaga novi betonski plošči. V ceno je zajeti rastiranje in utrjevanje gramoza. Debelina tampona 20 cm. | m3 | 9.5
II. Zemeljska dela skupaj:
III. Betonerska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1. | B.III.1 | Podbeton AB plošče. Vgrajevanje betona C16/20 preseka do 0,10 m3/m2, nearmirana konstrukcija -podložni beton plošč deb.= 5 cm. Prostor z oznako P.13. | m3 | 2.5
2. | B.III.2 | Izvedba AB plošče, zabetoniranje vrha jaška interne kanalizacije, ki se eliminira. Vgrajevanje betona C25/30 preseka 0,20-0,30 m3/m2, po potrebi v armirane konstrukcije, armatura Q 196/196 - AB, plošča deb.=12 cm, komplet z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli. Prostor z oznako P.13. | m3 | 5.7
3. | B.III.3 | Izdelava dodatne stopnice v nadstropje v enakem izgledu, materialu ter obdelavi kot so obstoječe stopnice. V ceno vključiti opaž stopnice za vidni beton. Dim. stopnice 180 x 29.5 cm. Komplet z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli. | kpl | 1
III. Betonerska dela skupaj
IV. Železokrivska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
IV. Železokrivska dela
V. Opažerska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
V. Opažerska dela
VI. Delovni in fasadni odri
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1. | B.VI.1 | Naprava, postavitev lahkega premičnega odra za dela na stropu in stenah, komplet z demontažo, pomožnimi deli in prenosi – obračun po m2 tlorisne površine prostora. Oder višine nad 2 do 4 m. | m2 | 10
VI. Delovni in fasadni odri
VII. Zidarska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
ZIDANJE STEN
1. | B.VII.1 | Zidanje predelnih sten s opečnimi zidaki z apneno malto, komplet z napravo malte, pomožnimi deli in prenosi ter potrebnimi odri. Predelna stena v pritličju debeline 9 cm. Komplet z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli.
|  | stena debeline 9 cm | m2 | 1.7
|  | stena debeline 19 cm | m2 | 4
2. | B.VII.6 | Dobava in montaža tipskih opečno - armirano betonskih zidnih preklad nad vrati:
|  | a) v opečni steni deb. 19 cm, šir. zidarske odprtine 95 cm | kos | 1
IZDELAVA ZIDARSKIH TLAKOV IN ESTRIHOV
3. | B.VII.7 | Kompletna izvedba toplotno izolacijske konstrukcije tlaka v sestavi:
1) Hladni bitumenski premaz, IZOTEK hidroizolacijski sloj v dveh plasteh, zavarjeno.
2) toplotna izolacija iz trdih izolacijskih plošč deb 10 cm, POZOR! Debelino toplotne izolacije je prilagoditi potrebni višini novega finalnega tlaka !!
2) zaščitna folija izolacije,
3) plavajoči armirani cementni estrih debeline 6 cm – debelina odvisna od debeline finalnega poda. TALNO GRETJE !
4) cementna malta, lepilo
|  |  | m2 | 36.6
OMETAVANJE POVRŠIN STEN IN STROPOV TER POVRŠINSKE OBDELAVE
Vsi ometi morajo biti skladno z izsledki sondiranja zaglajeni ali zaribani apneni ometi. Pred odbijanjem ometov le te sondiramo v zvezi z morebitno poslikavo. Vse omete odstranimo le, če so dotrajani ali cementni. V nasprotnem primeru odstranimo sekundarne omete do primarnih in saniramo še ohranjene primarne omete. V kolikor so ometi dodelani je potrebno v popis del vključiti kitanje ometov z apnenimi kiti, ki izravnajo neenake površine med primarnimi in sekundarnimi ometi. Vsi ometi morajo biti izdelani brez faž. Sanirni ometi na bazi cementnega polnila niso dovoljeni. V kolikor bodo potrebni sanirni ometi so to lahko samo sanirni ometi na bazi apnenca in poculanarjev (kot primeroma Mapei Roefix, Baumit apneni sanirni ometi ...), prav tako masa za injektiranje. Sanirni ometi morajo biti v takem primeru izdelani po površini celotnega prostora, vključno z oboki, oziroma stropom.
4. | B.VII.9 | Grobi in fini omet opečnih sten in stropa (popravilo ometov, manjših vdolbin, omet pozidanih okenskih in vratnih špalet in preklad, ...) v apneni malti 1:3 s predhodnim čiščenjem zidu, vsemi pomožnimi deli, napravo malte in prenosi na objektu višine do 1 etaže.
|  | a) ometi podlaga oplesku | m2 | 35
|  | b) ometi podlaga keramiki | m2 | 15
IZDELAVA HIDROIZOLACIJ
zajeto v postavki B.VII.7
POSTAVITEV IN VZIDAVA STAVBNEGA POHIŠTVA
5. | B.VII.10 | Vzidava-montaža lesenih okenskih okvirjev velikosti do 2 m2, vključno z notranjo okensko polico, v pritličju, z vsem potrebnim materialom ter pomožnimi deli. Okno se vgradi skladno s sodobno gradbeno prakso tesnjenja v treh ravneh. Zunanja raven okna mora biti čim bolj vodotesna in čim bolj paro-prepustna. | kpl | 0
GRADBENO ČIŠČENJE OBJEKTA
Opomba: Vsak izvajalec obrtniških del po končanju del mora izvedena dela ter opremo predati v očiščenem stanju. Čiščenja po tem opisu zajemajo finalno čiščenje objekta ter opreme pred predajo objekta.
11. |  | Grobo ter fino finalno čiščenje vseh prostorov z čiščenjem vgrajenih elementov ( vrat, oken, talnih ter stenskih oblog, instalacijskih naprav oz. elementov, …) . Obračun po m2 tlorisne gradb. površine. Zajeto pod: XXV: Čistilna in vzdrževalna dela | m2 | 0
ZIDARSKA POMOČ ZA OBRTNIŠKA, INŠTALACIJSKA IN MONTAŽNA DELA
12. |  | Razna nepredvidena dela ter pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po dejansko porabljenem času in materialom z vpisom v režijski gradbeni dnevnik ter potrditvijo nadzora.
|  | KV | ur | 15
|  | PV | ur | 17
|  | material ocenjeno | € | 1
DRUGA GRADBENA DELA
13. |  | Priprava in popravilo špalet vratne odprtine širine 95 cm. Vsi ometi morajo biti skladno z izsledki sondiranja zaglajeni ali zaribani apneni ometi. V kolikor so ometi dodelani je potrebno vključiti kitanje ometov z apnenimi kiti, ki izravnajo neenake površine med primarnimi in sekundarnimi ometi. Vsi ometi morajo biti izdelani brez faž. | m1 | 0
14. |  | Priprava in popravilo špalet okenske odprtine razvite širine 115 cm za vgradnjo oken. Vsi ometi morajo biti skladno z izsledki sondiranja zaglajeni ali zaribani apneni ometi. V kolikor so ometi dodelani je potrebno vključiti kitanje ometov z apnenimi kiti, ki izravnajo neenake površine med primarnimi in sekundarnimi ometi. Vsi ometi morajo biti izdelani brez faž. | m1 | 13
VII. Zidarska dela skupaj
| B. | GRADBENA DELA SKUPAJ
| C. | OBRTNIŠKA DELA
I. Tesarska dela dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
I. Tesarska dela skupaj
III. Izolacijska dela (toplotne, hidro in zvočne izolacije)
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1.
2.
III. Izolacijska dela (toplotne, hidro in zvočne izolacije) skupaj
IV. Dela iz aluminija (barvne kovine)
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1.
2.
IV. Dela iz aluminija skupaj
V. Kleparska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
V. Kleparska dela skupaj
VI. Stavbnomizarska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
Okna v iz hrastovega lesa po vzorcu, ki ga je podala ZVKDS. Okno je dvojno dvokrilno in deljeno na tri polja. Notranje krilo je zastekljeno s temopanom v dimenziji 4x10x4 mm. Prostor med šipama je opremljen s temnim železnim delom.
Zatesnitev pripir se izvede samo na notranjem delu škatlastega okna (notranje krilo), š čimer se prepreči neposreden dostop večjih količin toplega zraka do hladne zunanje šipe. Okno se vgradi skladno s sodobno gradbeno prakso tesnjenja v treh ravneh. Zunanja raven okna mora biti čim bolj vodotesna in čim bolj paro-prepustna.
Okno zaščititi s tungovim oljem (4x) po natančnih navodilih proizvajalca. V prvi premaz dodamo nekaj (10-20 %) terpentina ali pomarančnega olja. Oljne premaze je potrebno nanašati v zelo tankih slojih in obrisati odvečno olje.
Uporabiti je medeninasto okovje (panti in kljuka). Barvo in finalno obdelavo okovja izbere projektant in potrdi ZVKDS.
Vse mere je potrebno predhodno preveriti na objektu!
Načrt za okna izdela arhitekt po navodilih spomeniškovarstvene službe.
Pri vseh postavkah izdelave elementov oken je upoštevati gornji splošni opis. Sestavni del popisa so sheme in detajli projektanta ter tehnični opis.
1. | C.VI.1 | Dobava materiala ter izvedba dvojnega dvokrilnega okna po zgornjem opisu, z notranjo leseno okensko polico, po vzoru obstoječih v pedagoških delavnicah. Okna Dim. okenske odprtine 123x180 cm. Okno identično kot v FAZI 1. | kpl | 2
Vrata
2. |  | Vrata (prehod med zunanjim arkadnim predprostorom dvigala in spodnjim foyerjem) so predvidena kot steklena vrata. Glej VIII.: steklarska in vitražna dela !
3. | C.VI.3 | Izdelava, dobava in kompletna montaža-vzidava enokrilnih vrat v sanitarije za invalide. Izveda skritega podboja v steno, vrata v liniji zuanje stene WC-ja za invalide. Material: les, obložen s FUNDER ali podobno oblogo, v beli barvi, mat. Vrata so opremljena s kljuko in zapiralom (kjučavnico). Odpiranje: Desno. Dimenzija čiste odprtine vtrat: 85/200 cm. V ceno zajeti vse dodatne stroške dobave in montaže ter drugo zidarsko pomočo. Izvedba in vgradnja po detajlnem načrtu! - glej detajl v prilogi popisa!
|  | a) vrata z oznako: Vr.02-85/200 | kpl | 1
VI. Stavbnomizarska dela skupaj
VII. Stavbnoključavničarska dela (železne in aluminijaste konstrukcije)
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1. | C.VII.1 | Okenska kovinska rešetka: demontaža, popravilo in čiščenje rešetke, barvanje in ponovna montaža v novo izvedeno okensko krilo. | kpl | 2
VII. Stavbnoključavničarska dela
VIII. Steklarska dela in vitražna dela
VIII. Steklarska dela in vitražna dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
VIII. Steklarska dela in vitražna dela skupaj
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1. | C.VIII.1 | Dobava in montaža steklenih vrat, vključno s potrebnim okovjem in ročico za odpiranje (po vzoru vrat v recepcijo). Ročica za odpiranje v RF izvedbi - mat, po izboru arhitekta. Desno odpiranje. Vrata morajo biti opremljna s talno ključavnico. Na vratih je označiti smer odpiranja z napisom RINI in VLECI. Dimenzija čiste odprtine vrat 100/200 cm. | kpl | 0
VIII. Steklarska dela skupaj:
X. Montaža visečih stropov
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
X. Montaža visečih stropov skupaj
XI. Fasaderska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XI. Fasaderska dela
XII. Štukaturska in mavčna dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XII. Štukaturska in mavčna dela skupaj
XIII. Slikopleskarska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
V enotno ceno slikopleskarskih del je pri vseh delih zajeti kompletno pripravo podlag oz. napravo predpremaza ter čiščenjem podlage in zaščito vgrajenih elementov v času izvedbe del. Po končanju slikopleskarskih del je izvajalec del dolžan za sabo prostore počistiti. Gornji splošni opis je upoštevati pri formiranju cen za dela po opisu. Barvo in strukturo slikane površine določi odgovorni konzervator.
1. |  | Dvakratno beljenje sten in obokanih stropov (na apno) prostorov z luščenjem odstopajoče barve in brušenjem kot podlago za slikanje z apnenimi barvami. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Izbira materiala ter barve po navodilih ZVKDS. | m2 | 80
XIII. Slikopleskarska dela
XIV. Tapetarska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1.
2.
XIV. Tapetarska dela
XV. Keramičarska in pečarska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
Splošni opis :
V enotno ceno obloge je zajeti dobavo izbrane keramične obloge, potrebno lepilo, emulzijo ter stično vodotesno malto – fugirno maso kot tudi pripravo podlage, pomožna dela in prenose. Keramiko izbere projektant.
Obračun keramičnih oblog je po m2 kompletno izdelanega oz. položenega tlaka oz. obloge stene s položitijo ploščic na lepilo, stičenjem stikov, vsemi pomožnimi deli, pripravo podlage, prenosi ter čiščenje oz. zaključno pranjem obloge.
Splošni opis je upoštevati pri posameznih postavkah predračuna.
1. |  | Dobava in obloga ometanih sten s keramičnimi ploščicami s položitvijo na lepilo višjega kakovostnega razreda, komplet s stičenjem stikov s stično barvno malto - fugirno maso kot tudi potrebnim predpremazom podlage z emulzijo. Keramiko višjega kakovostnega razreda izbere projektant opreme. Ploščice velikosti 25 / 75 cm, horizontalno polaganje, (uporabiti enake ploščice kot v sanitarijah faza 1). | m2 | 6
2. |  | Dobava in obloga tal s keramičnimi ploščicami s položitvijo na lepilo višjega kakovostnega razreda, komplet s stičenjem stikov s stično barvno malto - fugirno maso kot tudi potrebnim predpremazom podlage z emulzijo. Keramiko višjega kakovostnega razreda izbere projektant opreme. Ploščice velikosti 30 / 60 cm. (CHERAMICE SUPERGRES - EPIKA ALMOND RT). | m2 | 9.6
XV. Keramičarska in pečarska dela skupaj
XVI. Kamnoseška dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1. |  | Polaganje naravnega kamna - vrsta kamna identična kamnu v kapelici, velikost plošč ter vzorec polaganja mora biti enaki obstoječemu v kapeli gradu, polaganje v največ 3 cm sloj cementne malte 1:4, z zalivanjem stikov s cementnim mlekom, vsemi preddeli, malipulativnimi stroški, napravo malt in prenosi na objektu. Vzorec potrdi odgovorni projektant! Cenovni okvir za kamen in polaganje z vsemi dodatnimi deli: 130 €/m2. | m2 | 27
2. |  | Izvedba obloge ene dodatne stopnice z naravnim kamnom, velikost plošče ter obdelava kamna mora biti enaka kot na obstoječih stopnicah, polaganje v največ 3 cm sloj cementne malte 1:4, z vsemi preddeli, malipulativnimi stroški, napravo malt in prenosi na objektu. Dim. stopnice 29.5 x 180 cm. | kpl | 0
XVI. Kamnoseška dela skupaj
XVII. Teracerska dela in umetni kamen
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XVII. Teracerska dela in umetni kamen skupaj
XVIII. Cementninarska dela in estrihi
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XVIII. Cementninarska dela in estrihi skupaj
XIX. Parketarska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1.
XIX. Parketarska dela skupaj
XX. Podopolagalska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XX. Podopolagalska dela skupaj
XXI. Asvalterska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XXI. Asvalterska dela skupaj
XXII. Zunanjeureditvena dela (vrtnarska dela)
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XXII. Zunanjeureditvena dela (vrtnarska dela) skupaj
XXIII. Pasarska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XXIII. Pasarska dela skupaj
XXIV. Sanacijska in restavratorska dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XXIV. Sanacijska in restavratorska dela skupaj
XXV. Čistilna in vzdrževalna dela
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
1. |  | Grobo ter fino finalno čiščenje vseh prostorov objekta z čiščenjem vgrajenih elementov ( vrat, oken, talnih ter stenskih oblog, instalacijskih naprav oz. elementov, opreme sanitarij, …) . Obračun po m2 tlorisne gradbene površine. | m2 | 45
XXV. Čistilna in vzdrževalna dela skupaj
XXVI. Ureditev okolice
Zap.št. | Šifra | Opis dela | Enota | Količine:
XXVI. Ureditev okolice skupaj
| C. | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ
R E K A P I T U L A C I J A :
BREZ DDV
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA:
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA:
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA:
VSA DELA SKUPAJ:

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA- sklop 1 (izvedba sanitarij in garderobe, izvedba nivojskih prehodov za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objekta v javni rabi)
Zap.št. | Opis postavke | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA DELA
A.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
A.2 | RESTAVRATORSKA DELA
B | GRADBENA DELA
B.1 | RUŠITVE IN ODSTRANJEVANJA
B.2 | ZEMELJSKA DELA
B.3 | BETONSKA DELA
B.4 | ŽELEZOKRIVSKA DELA
B.5 | OPAŽERSKA DELA
B.6 | DELOVNI IN FASADNI ODRI
B.7 | ZIDARSKA DELA
C | OBRTNIŠKA DELA
C.1 | TESARSKA DELA
C.2 | KROVSKA DELA
C.3 | IZOLACIJSKA DELA
C.4 | DELA IZ ALUMINIJA
C.5 | KLEPARSKA DELA
C.6 | STAVBNOMIZARSKA DELA
C.7 | STAVBNOKLJUČAVNIČARSKA DELA
C.8 | STEKLARSKA DELA IN VITRAŽNA DELA
C.9 | SUHOMONTAŽNA DELA
C.10 | MONTAŽA VISEČIH STROPOV
C.11 | FASADERSKA DELA
C.12 | ŠTUKATURSKA IN MAVČNA DELA
C.13 | SLIKOPLESKARSKA DELA
C.14 | TAPETARSKA DELA
C.15 | KERAMIČARSKA IN PEČARSKA DELA
C.16 | KAMNOSEŠKA DELA
C.17 | TERACERSKA DELA IN UMETNI KAMEN
C.18 | CEMENTNINARSKA DELA IN ESTRIHI
C.19 | PARKETARSKA DELA
C.20 | PODOPOLAGALSKA DELA
C.21 | ASVALTERSKA DELA
C.22 | ZUNANJEUREDITVENA DELA
C.23 | PASARSKA DELA
C.24 | SANACIJSKA DELA
C.25 | ČISTILNA IN VZDRŽEVALNA DELA
C.26 | UREDITEV OKOLICE
D | STROJNE INŠTALACIJE
E.1 | STROJNE INŠTALACIJE
E | ELEKTRO INŠTALACIJE
E.1 | ELEKTRO INŠTALACIJE
Vsa dela skupaj (vse cene so brez DDV-ja):